San Juan de Pasto, mayo de 2026

Señores:

Comité Curricular, de Investigaciones y proyección social

Programa de Ingeniería de Sistemas

Universidad Mariana

Ciudad.

Cordial Saludo.

A continuación, se listan los comentarios realizados por el jurado en el proyecto                                                                “Plataforma orientada al monitoreo de la calidad del aire en la Universidad Mariana.” con su respectiva respuesta.

Jurado 1: Diego

Comentario 1: ¿Bajo qué estudios?

Corrección:

Comentario 2: Puede que exista una referencia más reciente

Corrección:

Comentario 3: Esta bien la explicación, pero sería interesante abordar la experiencia de la plataforma, software o sistema aplicado. Esto permite al lector entender que experiencia se obtuvo de ese desarrollo.

Corrección:

Comentario 4: ¿Determinar si es una termocupla?

Corrección:

Comentario 5: Revisar los ejes, cuales son las variables

Corrección:

Comentario 6: No se que tan relevante sean estas imágenes, no se si es mejor tener u estadístico de la temperatura más que una imagen

Corrección:

Comentario 7: Igual, faltan los nombres de los ejes

Corrección:

Comentario 8: Cuando se habla de normalizar los datos, es tratarlos sobre alguna norma existente y si es así, cual es la norma que se aplica

Corrección:

Comentario 10: El rol de invitado se parece mucho al de investigador, cual es el factor diferencial

Corrección:

Comentario 11: Las conclusiones son pertinentes pero me hubiera gustado saber cual es el estado de la calidad del aire en la Universidad

Corrección:

Jurado 2:

Comentario 1: Se recomienda incorporar en los anexos un enlace a un repositorio o a un medio de acceso que permita validar los avances y el funcionamiento del aplicativo.

Corrección:

Comentario 2: ES conveniente añadir una referencia que respalde esta afirmación

Corrección:

Comentario 3: En esta sección sería conveniente indicar que se dispone de un sistema o módulo para la medición de variables, diseñado y patentado en la universidad; sin embargo, actualmente no existe una plataforma que permita visualizar y analizar los datos generados, por lo que la presente propuesta busca aprovechar y potenciar el uso de dicho sistema.

Corrección:

Comentario 4: Considerar separar ideas en la redacción incorporando puntos seguidos para que la lectura sea más fluida

Corrección:

Comentario 5: Al revisar los resultados presentados en el documento, se observa que no se realiza un modelado del proceso; más bien, se ofrece una descripción del mismo. Considerar cambiar el verbo de este objetivo

Corrección:

Comentario 6: Eliminar

Corrección:

Comentario 7: Adaptar la redacción incorporando puntos seguidos para que sea más fácil la lectura?

Corrección:

Comentario 8: En esta sección es importante ampliar el contexto sobre el sistema de adquisición de datos o el módulo empleado. Según entiendo, este fue diseñado, validado y patentado por un docente como parte de un proyecto profesoral, pero esto no se expone en el documento, por lo que queda un poco suelto el contexto sobre la selección de sensores para la adquisición de datos.

Corrección:

Comentario 9: La subsección está llamada de manera incorrecta, ya que se denomina “piezas del sensor utilizado”, cuando en realidad el contenido describe los distintos sensores integrados en la tarjeta de adquisición empleada. Es decir, no se utilizó un único sensor para la toma de datos, sino una tarjeta o módulo que incorpora internamente varios sensores.

Corrección:

Comentario 10: Incorporar nomenclatura de ejes en la figura (Eje x entiendo es tiempo en segundos [s] y eje y es material particulado [µg/m³])

Corrección:

Comentario 11: Variedad de mediciones más amplia

Corrección:

Comentario 12: Esta Figura no aposta mucho, la explicación que se realiza a partir de esta se puede hacer con la Figura 4

Corrección:

Comentario 13: Se recomienda que todas las figuras estén explicadas en el texto, esta no está. Adicionalmente, se observa que el sensor o tarjeta de adquisición se encuentra dentro de una caja o recipiente, no sé si eso afecte la calidad de las medidas

Corrección:

Comentario 14: Figura no mencionada ni explicada en el texto

Corrección:

Comentario 15: No es un modelo medidor de aire, corregir este subtítulo

Corrección:

Comentario 16: El nombre asignado a esta columna no es conceptualmente consistente, no se adapta a todas las descripciones de las filas Ej: Dispositivo IoT no es un rol si no un recurso

Corrección:

Comentario 17: No es clara la diferencia entre la entrada y la salida. Si se hace referencia a la adquisición de datos en campo, la entrada no son datos del aire si no el aire como tal, ya los sensores hacen la captura de los diferentes datos de la muestra de aire que procesan.

Corrección:

Comentario 18: Cuando se revisa la tabla 10 aparecen roles como invitado e investigador y en estas figuras se detallan los modelos del proceso, es importante incorporar una descripción que permita, diferenciar y justificar el por qué se crearán estos tipos de usuarios.

Corrección:

Comentario 19: eliminar

Corrección:

Comentario 20: Si es posible, sería conveniente mejorar la calidad de la imagen

Corrección:

Comentario 21: Recortar la figura para eliminar espacios en blanco

Corrección:

Comentario 22: Figura

Corrección:

Comentario 23: el

Corrección:

Comentario 24: Añadir viñetas

Corrección:

Comentario 25: En el texto se debe especificar y respaldar con alguna referencia los criterios para realizar la selección de los intervalos para cada color. Incorporarlo tal vez en el desarrollo del primer objetivo

Agradezco su atención

Atentamente,

Juan David Calpa López

Cristhian David Padilla Delgado

Estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas.